SECTION 08730

ACTIONNEURS DE PORTE AUTOMATIQUE – USAGE RÉSIDENTIEL



Afficher les remarques masquées au rédacteur en utilisant « Outils »/« Options »/« Afficher »/« Texte masqué ».

\*\* REMARQUE AU RÉDACTEUR \*\* LiftMaster Group, Inc.; actionneurs de porte électrique résidentielle.

Cette section est basée sur les produits de The LiftMaster Group, Inc., situé à :

300 Windsor Drive

Oak Brook, IL 60523

Tél. : 800 282.6225

Courriel : specs@LiftMaster.com

Site Web : LiftMaster.com

[{cliquer ici} pour de l’information supplémentaire.](http://www.arcat.com/arcatcos/cos42/arc42485.html?src=spec)

Les gammes complètes d’actionneurs de porte de garage commerciale et résidentielle/d’actionneurs de barrière/de produits de contrôle d’accès LiftMaster répondent aux besoins des architectes, concepteurs, ingénieurs et rédacteurs de spécifications pour tout dessin ou plan conceptuel, tout en offrant une conformité totale aux exigences de la norme de sécurité UL 325-2010 et aux codes du bâtiment. Nos gammes de produits contribuent également aux crédits d’efficacité énergétique pour la certification des bâtiments écologiques LEED du Green Building Council des États-Unis. LiftMaster est un présentateur enregistré de l’American Institute of Architects et a été autorisé à présenter n’importe laquelle de nos unités de formation continue (AIA CEU) à votre entreprise. Pour prendre connaissance des objectifs d’apprentissage et pour planifier une séance de formation midi (Lunch & Learn) à votre entreprise, veuillez envoyer votre demande à [specs@LiftMaster.com](mailto:). Pour une bibliothèque complète de spécifications d’architecte, de dessins d’atelier, de caractéristiques en trois parties au format CSI, de CAO et de modélisations de produits, allez à LiftMaster.com.

1. GÉNÉRALITÉS
   1. LA SECTION COMPREND

\*\* REMARQUE AU RÉDACTEUR \*\* Supprimer les éléments ci-dessous qui ne sont pas exigés pour ce projet.

* + 1. Ouvre-portes de garage automatiques résidentiels.
       1. Ouvre-portes de garage à courroie d’entraînement (LiftMaster de modèle 8155)
  1. SECTIONS CONNEXES

\*\* REMARQUE AU RÉDACTEUR \*\* Supprimer toute section ci-dessous non pertinente à ce projet; en ajouter d’autres au besoin.

* + 1. Section 06100 – Charpenterie brute : Pour installation et exigences de semelle et de fonds de clouage.
    2. Section 16050 – Matériaux électriques essentiels et méthodes : Pour installation et exigences de connexions électriques.
  1. RÉFÉRENCES

\*\* REMARQUE AU RÉDACTEUR \*\* Supprimer les références de la liste ci-dessous qui ne sont pas exigées par le texte de la section modifiée.

* + 1. Underwriters Laboratories (UL) – produits homologués UL.
  1. SOUMISSIONS
     1. Soumettre en vertu des dispositions de la section 01300.
     2. Données de produit : Fiches de données techniques du fabricant pour chaque produit qui sera utilisé, y compris :
        1. Instructions et recommandations de préparation.
        2. Exigences et recommandations d’entreposage et de manipulation.
        3. Méthodes d’installation.
        4. Méthodes de nettoyage.
     3. Dessins d’atelier : Soumettre les dessins d’atelier montrant la disposition, les profils et les composants des produits, y compris l’ancrage, les conditions de bordure et les accessoires.
  2. LIVRAISON**,** ENTREPOSAGE ET MANIPULATION
     1. Ranger les produits dans leur emballage d’origine non ouvert et avec les étiquettes intactes jusqu’au moment de l’installation.
     2. Prévoir la livraison des ouvre-portes de garage pour que les espaces soient suffisamment achevés de manière à permettre l’installation des ouvre-portes dès leur réception.
  3. GARANTIE
     1. Garantie du fabricant. Se reporter à l’information particulière à la garantie sous chaque modèle dans la partie 2 de cette section.

1. PRODUITS
   1. FABRICANTS
      1. Fabricant acceptable : LiftMaster;300 Windsor Drive; Oak Brook, IL 60523-1196. Sans frais : 800 282.6225. Courriel : specs@LiftMaster.com Web : [LiftMaster.com](http://www.liftmaster.com).

\*\* REMARQUE AU RÉDACTEUR \*\* Supprimer l’un des deux paragraphes suivants : coordonner avec les exigences de la section Division 1 sur les options et substitutions de produit.

* + 1. Substitutions : non permises.
    2. Les demandes de substitutions seront prises en compte conformément aux dispositions de la Section 01600.
  1. OUVRE-PORTES DE GARAGE À COURROIE D’ENTRAÎNEMENT
     1. Ouvre-porte de garage à courroie d’entraînement : Ouvre-porte de garage à courroie d’entraînement ½ HP c. a. LiftMaster 8155
        1. Moteur :
           1. Puissance : 1/2.
           2. TR/MIN : 1 625.
           3. Protection thermique : Automatique.
           4. Lubrification : Permanente.
        2. Mécanisme d’entraînement :
           1. Moyens d’entraînement : Courroie d’entraînement pleinement renforcée.
           2. Moyens de démultiplication : Engrenage 16:1
           3. Tringlerie de la porte : Biellette réglable.
        3. Type de logique : Microcontrôleur à semi-conducteurs avec parasurtenseur intégré
        4. Dimensions :
           1. Longueur installée : 3 150 mm (124 po) pour une ouverture de porte de 2 133 mm (7 pi).

\*\* REMARQUE AU RÉDACTEUR \*\* Supprimer le sous-paragraphe sur le rail en option si non exigé.

* + - * 1. Ouverture maximale de la porte : 2 286 mm (7 pi 6 po).
        2. Ouverture maximale de la porte : Fournir un rail en option de 3 048 mm (10 pi).
        3. Dégagement du plafond nécessaire : 50,8 mm (2 po).
      1. Poids d’expédition :
         1. Tête : 9,5 kg (21 lb).
         2. Rail : Courroie 7,7 kg (17 lb).
      2. Réglages :
         1. Force automatique.
         2. Réglages de limites électroniques.
      3. Vitesse de course :
         1. 178 mm (7 po) par seconde.
      4. Électricité :
         1. Tension : 120 V c.a., 60 Hz.
         2. Courant nominal : 6,0 A.
         3. Homologué UL.
         4. Longueur du cordon à 3 broches : 1 219 mm (4 pi).
      5. Commandes radio Security+ 2.0 :
         1. Télécommande à un bouton LiftMaster 891LM
         2. Système de codage : Bouton et témoins lumineux de code de récepteur radio intelligent.
         3. Plage de fonctionnement : 61 m (200 pi) environ.
         4. Température de fonctionnement : -35 °C (-31 °F) à 65 °C (149 °F).
         5. Fréquence radio de la télécommande : à triple bande 310, 315 et 390 MHz.
         6. Fréquence du récepteur radio : Agile en fréquence radio sur 310, 315 et 390 MHz.
         7. Codage anti-cambriolage Security+ 2.0.
      6. Radio activée par MyQ :
         1. 902 à 928 MHz.
         2. 50 canaux FHSS (étalement de spectre avec sauts de fréquence).
         3. Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l’ouvre-porte de garage et des accessoires MyQ.
         4. Active la fermeture à distance de la porte de garage avec les principaux accessoires MyQ.
         5. Passerelle Internet LiftMaster 828LM : Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage et des commandes d’éclairage par un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent connecté à Internet (vendu séparément).
      7. Commandes encodées Security+ 2.0 :
         1. Tableau de commande multifonction LiftMaster 882LM.
         2. Système d’alerte d’entretien.
         3. Commande d’éclairage : Permet d’allumer ou d’éteindre l’éclairage.
         4. Télécommandes programmables, claviers et accessoires MyQ.
         5. Mode de verrouillage : Verrouille les télécommandes extérieures.
      8. Éclairage :
         1. Nombre d’ampoules : 1.
         2. Puissance maximale : 100 x 1.
         3. Délai à semi-conducteurs réglable (1,5 à 4,5 minutes).
         4. Compatible avec l’éclairage fluocompact amélioré.
      9. Matériaux :
         1. Châssis : Acier.
         2. Couvercle de châssis : Acier/plastique.
         3. Rail : Acier solide T
         4. Chariot : Acier.
      10. Caractéristiques de commodité / sécurité :
          1. Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System.
          2. Fonctionnement de fermeture non supervisée Alert-2-Close avec accessoires choisis (ne doit pas être utilisé sur une porte monopièce).
          3. Déverrouillage de secours / rapide.
          4. Raccordement automatique du chariot.
          5. Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie.
          6. Inversion de sécurité vers le bas.
          7. Butée de sécurité au haut.
          8. Porte ouverte / faisceau obstrué / éclairage allumé.
          9. Système de verrouillage sécurisé PosiLock.
      11. Garantie :
          1. 4 ans sur le moteur.
          2. 10 ans sur la courroie.
          3. 1 an sur les pièces.

1. EXÉCUTION
   1. EXAMEN ET PRÉPARATION
      1. Inspecter et préparer les substrats selon les méthodes recommandées par le fabricant pour atteindre les meilleurs résultats sous les conditions du projet.
      2. Ne pas procéder à l’installation avant que les substrats aient été préparés selon les méthodes recommandées par le fabricant et que les écarts par rapport aux tolérances recommandées par le fabricant aient été corrigés. Le début de l’installation constitue l’acceptation des conditions.
      3. Si la préparation est la responsabilité d’un autre installateur, aviser l’architecte par écrit des écarts en ce qui concerne les tolérances et les conditions d’installation recommandées par le fabricant.
   2. INSTALLATION
      1. Installer conformément aux instructions du fabricant et en relation appropriée avec la construction adjacente. Mettre l’actionneur à l’essai pour assurer son bon fonctionnement et faire les réglages nécessaires jusqu’à ce que des résultats satisfaisants aient été obtenus.
   3. PROTECTION
      1. Protéger les produits installés jusqu’à l’achèvement du projet.
      2. Retoucher, réparer ou remplacer les produits endommagés avant le quasi-achèvement du projet.

FIN DE LA SECTION